## Slide 1
1
OPTIMIZACIONES ENERGÉTICAS EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA

## Slide 2
2
DEPURACIÓN
ABASTECIMIENTO
Áreas de actuación

## Slide 3
3
Comparativa de costes
Comparativa de costes de reutilización para potable y opciones alternativas

## Slide 4
4
DESALACIÓN

## Slide 5
5
Evolución del consumo energético
Chart: Años
| 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015
CONSUMO | 18 | 12 | 8 | 7.3 | 6.75 | 6.15 | 5.25 | 4.75 | 4 | 3.6 | 3.24

## Slide 6
6
Factores del descenso del consumo energético

## Slide 7
Límite termodinámico
Membranas
Recuperación energética
Eficiencia Bombeo
Fricción y polarización
Biocida
Configuraciones
7
Fuente: A. Ordoñez
Factores del descenso del consumo energético

## Slide 8
8
Factores del descenso del consumo energético
SEC del pretratamiento según ratio de coversión
Fuente: Heinz Ludwig

## Slide 9
Límite termodinámico
Membranas
Recuperación energética
Eficiencia Bombeo
Fricción y polarización
Biocida
Configuraciones
9
MEMBRANAS
El mercado de las membranas de OI esta dominado por el thin film composite (TFC) pelicula fina de membranas de poliamida formado por tres capas una de poliéster estructural (120-150 mm, una intermedia microporosa de polisulfona de 40 mm y una ultra delgada barrier layer de 0,2 mm de poliamida, con una configuración en espiral
El rendimiento de las membranas de RO ha mejorado dramáticamente, la permeabilidad se ha duplicado, y la recuperación de agua puede ser superior al 60%. Estas mejoras son el resultado de la modificación de la superficie y una supervisión más estrecha de los parámetros de la reacción de polimerización interfacial, así como un diseño más eficaz de la estructura del módulo.
Fuente: DOW.
Factores del descenso del consumo energético

## Slide 10
10
Factores del descenso del consumo energético

## Slide 11
Límite termodinámico
Membranas
Recuperación energética
Eficiencia Bombeo
Fricción y polarización
Biocida
Configuraciones
11
El control de bioincrustación se clasifica como una de las asignaciones más desafiantes para el operador de la planta desalinizadora. A pesar de que existen bacterias en prácticamente todas las aplicaciones de membrana, solo son un problema cuando el sistema experimenta tasas de contaminación que afectan negativamente el rendimiento. un sistema bien diseñado y correctamente operado y mantenido siempre es el mejor enfoque.
Un 10% de incremento de presión por fouling supone un incremento de 0,2 kw/m3
Factores del descenso del consumo energético
BIOCIDA

## Slide 12
Límite termodinámico
Membranas
Recuperación energética
Eficiencia Bombeo
Fricción y polarización
Biocida
Configuraciones
12
Factores del descenso del consumo energético
RECUPERACIÓN ENERGÉTICA

## Slide 13
13
Factores del descenso del consumo energético
Bomba invertida. Turbina Francis (75%)
Turbina Pelton (88%)
Turbocharger (80%)

## Slide 14
14
Factores del descenso del consumo energético
(96-98%)

## Slide 15
Límite termodinámico
Membranas
Recuperación energética
Eficiencia Bombeo
Fricción y polarización
Biocida
Configuraciones
15
Factores del descenso del consumo energético
EFICIENCIA BOMBEO

## Slide 16
Límite termodinámico
Membranas
Recuperación energética
Eficiencia Bombeo
Fricción y polarización
Biocida
Configuraciones
16
Fuente: DOW
Factores del descenso del consumo energético
DISEÑOS HÍBRIDOS

## Slide 17
17
Factores del descenso del consumo energético
8%-10%
Segundo paso parcial
Segundo paso completo
SPLIT
Fuente: Stefan Rybar et al.

## Slide 18
18
< 3 kw/m3
< 3,5 kw/m3
< 3,2 kw/m3
< 4 kw/m3
Factores del descenso del consumo energético

## Slide 19
19
Depuración

## Slide 20
20
Intensidad energética EDAR
10< DBO5 <20
DBO5 <10
Fuente: Fundación Canal Isabel II
Intensidad energética obtenida en una EDAR convencional

## Slide 21
21
Fuente: Fundación Canal Isabel II

## Slide 22
22
Optimizaciones mecánicas

## Slide 23
23

## Slide 24
24
Intervalos LSD (Least Significance Difference) para la medida del consumo energético

## Slide 25
25
En Dinamarca, este concepto se convirtió en un éxito y la co-digestión de estiércol y residuos orgánicos fue implantada en todas las plantas danesas (Asociación Danesa del Biogás)

## Slide 26
26
Producción de metano

## Slide 27
27
PRODUCCION 24.000 kwh/día
AUMENTO PRODUCCION 100%
PRODUCCION DEL HASTA UN 90%
DEL CONSUMO
Co-digestión de lodos de depuradora con subproductos de la industria química.

## Slide 28
28

## Slide 29
29
El futuro?

## Slide 30
30

## Slide 31
31

## Slide 32
32
Situación del mercado de desalación
Fuente: Diego F. Polanco et al

## Slide 33
33

## Slide 34
34
Anammox y nitritación parcial
Fuente: Beata Szatkowska et al

## Slide 35
35
©RoyalHaskoningDHV. Confidential. All rights reserved
Energy
BNR
SBR
MBBR
F. Granular
MBR
40%
100%
60%
50%
70%

## Slide 36
36
ECOVOLT
Tratamiento de aguas residuales bioeléctricamente (microbios eléctricamente activos)

## Slide 37
37

## Slide 38
38
La autosuficiencia energética no se podrá obtener únicamente aumentando la producción de energía. Es necesario una serie de proyectos enfocados a la adquisición de datos y al análisis de la demanda de energía de cada proceso.

## Slide 39
39
GRACIAS